Приложение

Форма

Опросный лист к заявлению для выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям

| Заказчик |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта |  |  |
| Срок строительства по нормам |  |  |
| Правоустанавливающие документы на объект (реконструкция) |  |  |
| Этажность |  |  |
| Площадь здания |  |  |
| Количество квартир (номеров, кабинетов) |  |  |
| Электроснабжение дополнительно при строительстве по очередям при реконструкции | Требуемая мощность, кВт |  |
|  | Характер нагрузки (фаза) | Однофазная, трехфазная, постоянная, временная, сезонная |
|  | Категория по надежности | I категория ___ кВт (кВА), II категория ___ кВт (кВА), III категория ___ кВт (кВА) |
|  | Максимальная нагрузка после ввода в эксплуатацию по годам (нарастающим итогом с учетом существующей нагрузки) |  |
|  |  | 20__ г.____ кВт, 20__ г.____ кВт, 20__ г.____ кВт |
|  | из указанной максимальной нагрузки относятся к электроприемникам: |  |
|  |  | I категория ___ кВт (кВА), II категория___ кВт (кВА), III категория___ кВт (кВА) |
|  | Предполагается установить электрокотлы, электрокалориферы, электроплитки, электропечи, электроводонагреватели (нужное подчеркнуть) | в количестве ___ штук, единичной мощности _____ кВт (кВА) |
|  | Существующая максимальная нагрузка |  |
|  | Разрешенная по договору мощность трансформаторов | В ТП № _______________ кВА в ТП № _______________ кВА |

К опросному листу прикладываются ситуационный план и расчет-обоснование заявляемой электрической мощности, выполненный самостоятельно или с привлечением экспертной организации.